## Лист1
Модель	ES-40	ES-60
Номинальное напряжение, В	12
Верхний порог напряжения, В	12,6
Нижний порог напряжения, В	9
Емкость, Ач	40	60
Максимальный ток разряда, А	20
Заряд от сети 220 вольт	8А, 5-6 часов	8А, 10-12 часов
Заряд от прикуривателя	5А, 8-10 часов	5А, 16-20 часов
Рабочая температура разряда, С	от -20 до +55
Напряжение заряда, В	12,6
Рабочая температура заряда, °C	от 0 до +45
Температура хранения, °C	от 0 до +45
Защита	В аккумулятор встроена плата BMS, обеспечивающая защиту от переразряда, от перезаряда, от перегрузки по току, от короткого замыкания и перегрева
Встроенный MPPT-контроллер	Максимальная мощность подключаемых панелей — не более 120 Вт, 7,5А.
Разъемы заряда	«Прикуриватель» для заряда от сети 220 вольт, авиационный разъем 3 пина для заряда от солнечной панели, стандартный разъем 12 вольт для заряда от сети автомобиля
Разъемы подключения устройств	«Прикуриватель» - 2 ед., авиационный разъем 2 пина, стандартный разъем 12 вольт, USB порты 5В 1А и 2,1А