## Лист1
Модель	ES-20
Номинальное напряжение, В	12
Верхний порог напряжения, В	12,6
Нижний порог напряжения, В	9
Емкость, Ач	20
Максимальный ток разряда, А	20
Заряд от сети 220 вольт	4А, 5-6 часов
Рабочая температура разряда, С	от -20 до +55
Напряжение заряда, В	12,6
Рабочая температура заряда, °C	от 0 до +45
Температура хранения, °C	от 0 до +45
Защита	В аккумулятор встроена плата BMS, обеспечивающая защиту от переразряда, от перезаряда, от перегрузки по току, от короткого замыкания и перегрева
Встроенный MPPT-контроллер	Максимальная мощность подключаемых панелей — не более 120 Вт, 7,5А.
Разъемы заряда	«Прикуриватель» для заряда от сети 220 вольт, авиационный разъем 3 пина для заряда от солнечной панели
Разъемы подключения устройств	«Прикуриватель», авиационный разъем 2 пина, USB порты 5В 1А и 2,1А